衡清环审字﹝2024﹞50号

衡阳市生态环境局

关于《衡南县向阳光伏发电项目一期工程

环境影响报告表》的批复

大唐华银衡南新能源有限公司：

你公司报送的《衡南县向阳光伏发电项目一期工程环境影响报告表》及专家组评审意见收悉。经研究，批复如下：

一、衡南县向阳光伏发电项目一期工程位于衡南县向阳桥街道，总投资额为42625.13万元，总占地面积177.0481hm2，其中光伏阵列区面积176.1660hm2，升压站面积0.5438hm2（围墙内占地面积0.5040hm2），进站道路面积0.3383hm2。主要建设内容包括：新建一座110kV升压站（本评价仅包含升压站土建工程，不包含辐射部分）、光伏阵列区、集电线路、附属道路工程，以及配套辅助工程、公用工程和环保工程。设计安装166660块585Wp单晶硅双面N型光伏组件、9468块540Wp单晶硅双面P型光伏组件、8316块535Wp单晶硅双面P型光伏组件，规划总装机容量为80MW(交流侧)。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目在建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理。施工中不得随意砍伐树木，破坏植被，施工结束后对临时占地立即进行迹地清理和土地整治，做好复绿；严格落实各项污染防治指施，施工废水处理达标后回用于施工区洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用做农肥，不外排；施工区域应及时洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生；合理安排施工时间，开展施工期环境监测，防止噪声扰民。

（二）做好营运期各项污染防治措施。食堂油烟经油烟净化处理设施处理后排放；光伏组件清洗废水经永久沉砂池处理后收集回用于抑尘和绿化，生活污水经隔油化粪池处理后用作农肥不外排；通过选用低噪设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施，确保光伏阵列区和升压站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；项目产生的废光伏组件暂存一般固废间定期由厂家回收；废铅蓄电池暂存于升压站危险废物暂存间内，废变压器油暂存于事故油池内，危险废物按相关规范收集暂存，定期委托有资质单位进行处置；一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。企业应建立健全危险废物台账管理制度，按要求对危废进行管理和转移，员工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

（三）强化生态环境保护，确保生态安全。项目建设应严格保护好区域内的植被，控制施工区域面积，减少对地表的扰动和工程临时占地对自然植被的破坏；工程各项建设活动均应在工程占地范围内开展，施工任务完成后及时拆除临时设施，并完成生态恢复；严格按照水行政主管部门批复的水土保持方案并结合项目地的自然生态环境条件，认真落实水土保持措施，及时绿化并恢复植被；加强生态恢复区后期培育与养护，消除水土流失和景观影响，严格保护和恢复生态用地。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全各项环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、本项目涉及电磁辐射环境影响必须另行环评和报批。

五、项目竣工后，按规定完成项目竣工环境保护验收，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队的监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺污及染防治措施等发生重大变动，建设单位应依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年9月27日