衡清环审字〔2024〕2号

衡阳市生态环境局

关于《衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站项目变更环境影响说明（二次变更）环境影响报告表》的批复

大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司：

你公司报送的《衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站项目变更环境影响说明（二次变更）环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见收悉，经研究，批复如下：

- 项目建设的主要内容。大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司总投资23869.24万元在衡南县茶市镇建设衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站项目。该项目于2020年11月取得衡阳市生态环境局批复（衡清环审字[2020]2号），2021年12月取得衡阳市生态环境局一次变更环评批复（衡清环审字[2021]38号）。此次变更的主要内容为：总投资由原23869.24万元变更为21946.43万元，减少1922.81万元；总用地面积由一次变更环评批复的1426亩变更为956.4亩（含升压站占地），用地面积减少469.6亩；一次变更环评批复未建的10个光伏子阵调整为16个光伏子阵，新增加6个光伏子阵，光伏子阵占地为943.2亩（其中已建光伏占地242.2亩，未建光伏占地701亩，未建光伏占地全部为重新选址，为新增用地）；光伏组串由121856块（530Wp）变更为89400块（24458块540Wp、64942块720Wp），减少32456块；总装机容量由64.58386MWp变更为59.96576MWp，减少4.6181MWp。本次环评不包括升压站和110KV送出工程内容。该项目二次变更环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

(一)严格落实施工期环保措施。新建道路工程应尽量减少对地表植被的破坏，避开雨季施工;严格落实施工生产生活区各项污染防治措施;施工中不得随意砍伐树木，破坏植被，做到“少占用、边施工、边恢复”的生态恢复要求;采取有效措施保护好工程占地范围内、进场及场内道路两侧的动植物；施工期废水通过收集隔油沉淀后用于施工区洒水抑尘，不得外排；施工人员的生活污水通过化粪池收集处理后用作农肥。施工区域应及时洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生；合理安排施工时间，开展施工期环境监测，防止噪声扰民。

（二）做好营运期各项污染防治措施。项目产生的光伏组件清洗废水直接散排至光伏板底用于场区绿化，不外排。通过采取合理布局、采取隔声、基础减震等措施，确保光伏子阵片区厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；做好光电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险；项目产生的废旧光伏组件统一由厂家回收；废变压器油等危险废物收集暂存于危废暂存间，定期委托有相应处理资质单位进行处置；一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设。

(三)强化生态环境保护，确保生态安全。项目建设应严格保护好区域内的植被，控制施工区域面积，减少对地表的扰动和工程临时占地对自然植被的破坏；工程各项建设活动均应在工程占地范围内开展，施工任务完成后及时拆除临时设施，并完成生态恢复;严格按照水行政主管部门批复的水土保持方案并结合项目地的自然生态环境条件，认真落实水土保持措施，及时绿化并恢复植被;植被恢复应根据植物的生理特性，合理选择适合当地生长的成活率高的物种;加强生态恢复区后期培育与养护，消除水土流失和景观影响，严格保护和恢复生态用地。

(四)加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

三、本项目涉及电磁辐射环境影响必须另行环评和报批。

四、项目竣工后，按规定完成项目竣工环境保护验收，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2025年4月27日