## 台账表1
附件
衡南县小水电清理整改问题核查工作台账表
序号 | 电站 名称 | 所在县（市、区） | 装机 容量 （Kw） | 年发电量（万kw.h） | 建设时间 |  | 运行 状态 | 电站水库库容(万m3) | 调节性能 | 开发 方式 | 综合利用功能 | 是否涉生态红线 | 是否履行有关审批(核准) |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估 意见 |  | 主要整改措施 | 备注
[5 empty] | 开工时间 | 投产时间 | [6 empty] | 立项审批(核准) | 环境影响评价 | 水资源论证（取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在的保护区(地)名称 | 所在功能区 | 项目建设与保护区(地)设立的时间关系 | 环境影响程度 | 评估主要结论 | 整改类型
1 | 双板桥水库水电站 | 衡南县 | 560 | 108 | 1976.4 | 1977.12 | 运行 | 2150 | 年调节 | 坝式 | 灌溉、防洪、供水、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
2 | 龙溪桥水库水电站 | 衡南县 | 640 | 106 | 1976.1 | 1977.10 | 运行 | 3840 | 年调节 | 坝式 | 灌溉、防洪、供水、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项）、水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
3 | 斗山桥水库水电站 | 衡南县 | 630 | 60 | 1979.5 | 1980.1 | 运行 | 2160 | 年调节 | 坝式 | 灌溉、防洪、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 是 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，有土地使用证（国土部门审批文号：衡国用（95） 字第CD-95030号），合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
4 | 冠市水轮泵水电站 | 衡南县 | 375 | 76 | 1980.1 | 1983.12 | 运行 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
5 | 石湾水轮泵水电站 | 衡南县 | 300 | 65 | 1967.12 | 1969.1 | 运行 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
6 | 敏东水电站 | 衡南县 | 800 | 112 | 1974.8 | 1981.06 | 运行 | 246 | 年调节 | 引水式 | 灌溉、防洪、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
7 | 白水二级电站 | 衡南县 | 640 | 45 | 1976.8 | 1977.10 | 运行 |  | 年调节 | 引水式 | 灌溉、防洪、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
8 | 沿途发电站 | 衡南县 | 320 | 66 | 1985.11 | 1987.1 | 运行 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、供水、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
9 | 铜滩电站 | 衡南县 | 410 | 50 | 1976.1 | 1978.05 | 运行 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
10 | 马水水电站 | 衡南县 | 200 |  | 1979.12 | 1981.06 | 运行 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为满足要求。综合评估结论，本电站划为整改类。 | 整改 |  | 国有资产
11 | 石滩水电站 | 衡南县 | 200 |  | 1985.11 | 1987.11 | 停运 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、供水、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为不满足要求。综合评估结论，本电站划为退出类。 | 退出 |  | 国有资产
12 | 双江水电站 | 衡南县 | 175 |  | 1963.12 | 1965.12 | 停运 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为不满足要求。综合评估结论，本电站划为退出类。 | 退出 |  | 国有资产
13 | 栗江镇发电站 | 衡南县 | 280 |  | 1976.3 | 1977.12 | 废弃 |  | 无调节 | 坝式 | 灌溉、发电 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 无要求 |  |  |  | 小 | 未明确生态流量取值，无专门的生态流量泄放设施，未安装流量计、水位计、摄像头、通讯网络等监测设备，不能满足生态流量监测要求，生态环境影响评估为不满足要求；立项审批、环境影响评价、土地预审未做要求（合理缺项），水资源论证（取水许可）未办理，合法合规评估为不合格；安全运行评估为不满足要求。综合评估结论，本电站划为退出类。 | 退出 |  | 国有资产

## 进度表2
附件2 衡南县小水电清理整改工作进展季报表
填报单位名称(盖章)：祁东县人民政府 单位负责人签字： 填报人及联系方式：
序号 | 电站 名称 | 所在县（市、区） | 装机 容量 （Kw） | 运行 状态 | 电站水库库容(万m3) | 调节 性能 | 开发 方式 | 整改类型 | 主要整改措施(含时间节点) | 工作进展 | 备注
说明：1.“开发方式”：填“坝式”、“引水式”、“混合式”。2.“运行状态”：填“运行”、“在建”、“停工”、“停产”、“废弃”、“拟建”。3.“调节性能”：填“无”、“日”、“周”、“月”、“季”、“年”、“多年”。4.“生态流量泄放设施”：填“有”、“无”。5.“生态流量监测设施”：填“有”、“无”，只要有生态流量监测设施，无论是否实现在线监测，均填“有”。6.“综合利用功能”：逐项填写“有”、“无”，如有其他综合利用功能，填写相应功能名称。7.“拟采取的整改措施”：填“立即退出”、“限期退出”、“整改”、“保留”。

## 销号表3
附件3 衡南县小水电清理整改销号表
填报单位名称(盖章)：祁东县人民政府 填报人及联系方式：
电站名称
装机容量（Kw） | 320
整改类型 | 退出
是否可以验收销号 | 是
验收组成员签字 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名
| 水利局 |  | 发展改革局
| 生态环保局 |  | 能源局
市、县人民政府 负责人同志签字

## 成员签名表
衡南县小水电项目综合评估成员签名表
姓 名 | 单位（全称） | 职务和职称 | 签 字

## 会议签到表
衡南县小水电清理整改工作会议签到表
时间： 年 月 日
姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 联系方式

## Sheet2
衡南县小水电综合评估费用及单站整改方案编制费用 估 算 表
序号 | 项 目 | 费用（万元）
1 | 衡南县小水电综合评估报告 | 20
2 | 双板桥水库水电站整改方案 | 4
3 | 冠市水轮泵水电站整改方案 | 4
4 | 石湾水轮泵水电站整改方案 | 4
5 | 敏东水电站整改方案 | 4
6 | 龙溪桥水库水电站整改方案 | 4
7 | 白水二级电站整改方案 | 4
8 | 斗山桥水库水电站整改方案 | 4
9 | 沿途村水电站整改方案 | 4
10 | 铜滩电站整改方案 | 4
11 | 石滩水电站整改方案 | 4
12 | 马水水电站整改方案 | 4
13 | 双江水电站整改方案 | 4
14 | 栗江镇发电站整改方案 | 4
15 | 办公费 | 20
| 合 计 | 92